## 表紙
工事名称 | 上松技術専門校空調設備改修工事
工事場所 | 木曽郡上松町大字小川
令和７年６月

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
建築工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
管理棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
寄宿舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
発生材処分
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
管理棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
受変電設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
寄宿舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
仮設電源工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
仮設電源工事
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
管理棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
内外装
1
式
計
建築工事 科目別内訳
寄宿舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
塗装
1
式
内外装
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
管理棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
寄宿舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
撤去工事 | 機器設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
発生材処分
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
管理棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
受変電設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
寄宿舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
仮設電源工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
仮設電源工事 | 仮設工事
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
管理棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
内外装 | 内部
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
寄宿舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
塗装 | 内部
1
式
計
内外装 | 内部
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
管理棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ | ACP-1-1
ﾝ（集中管理） | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 | 1
（寒冷地型） | 冷房7.1KW 暖房8.0KW 据付費共 |  | 台
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ | ACP-1-2
ﾝ（集中管理） | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 | 3
（寒冷地型） | 冷房7.1KW 暖房8.0KW 据付費共 |  | 台
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ | ACP-2-1 床置形
ﾝ（集中管理） | 冷房10.0KW 暖房11.2KW | 2
（寒冷地型） | 据付費共 |  | 台
集中ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | CC-1
| 液晶ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ | 1
台
計
機械設備工事 細目別内訳
管理棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 63
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 63
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度
断熱材被覆銅管用 |  | 26
保温外装 |  |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 100 × 70
(樹脂製) |  | 12
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 39
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 20
(VP)改修 |  |  | ｍ
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去処分 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
寄宿舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ | ACP-2-4
ﾝ | 天井ｶｾｯﾄ4方向形 | 1
（寒冷地型） | 冷房12.5KW 暖房14.0KW |  | 台
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ | ACP-2-5
ﾝ | 厨房天吊形 | 1
（寒冷地型） | 冷房7.1KW 暖房8.0KW |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | ACR-1-1
寒冷地型 | 壁掛形 | 10
| 冷房2.8KW 暖房4.0KW |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | ACR-2-1
寒冷地型 | 壁掛形 | 10
| 冷房2.8KW 暖房4.0KW |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | ACR-2-2
寒冷地型 | 壁掛形 | 1
| 冷房2.8KW 暖房4.0KW |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | ACR-3-1
寒冷地型 | 壁掛形 | 10
| 冷房2.8KW 暖房4.0KW |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳
寄宿舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 107
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 21
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 107
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 21
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度
断熱材被覆銅管用 |  | 102
保温外装 |  |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 100 × 70
(樹脂製) |  | 15
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 23
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 73
(VP)改修 |  |  | ｍ
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去処分 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
寄宿舎 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井埋込型換気扇 | FE-1-1
| 170m3/h×70Pa | 3
| 吊金物 強弱ｽｲｯﾁ 深型ﾌｰﾄﾞ |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳
寄宿舎 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 5
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 3
| 保温厚25 |  | ｍ
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去処分 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
寄宿舎 |  | 撤去工事 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気ﾋｰﾀｰ撤去 | EH-1
| 蓄熱電気暖房機 3KW | 31
| 150kg/台 搬出費共 |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳
発生材処分 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材収集運搬 | 金属
4
ｍ3
発生材収集運搬 | 混合廃棄物
0.2
ｍ3
発生材収集運搬 | 天井材
0.8
ｍ3
発生材処分 | 金属
4
ｍ3
発生材処分 | 混合廃棄物
0.2
ｍ3
発生材処分 | 天井材
0.8
ｍ3
建築・電気設備分も含む
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
管理棟 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0013
等 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
管理棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
管理棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力分電盤 | P-101
1
面
開閉器箱 | ELCB3P 30AF× 1個
(屋外形) |  | 1
個
電動機等接続 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
アスベスト除去 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
管理棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
寄宿舎 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
寄宿舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
寄宿舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
手元開閉器盤
1
面
電動機等接続 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
仮設電源工事 |  | 仮設電源工事 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
30
ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
30
ｍ
仮設発電機 | 単相3線 100kVA 2日間 燃料費共
1
式
仮設発電機 | 三相3線 150kVA 2日間 燃料費共
1
式
搬入搬出費
2
回
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 30
ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 30
ｍ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
管理棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 小規模 RC･SRC造
| 地上階 | 96.7
㎡
整理清掃 | 小規模 RC･SRC造
後片付け | 地上階 | 96.7
㎡
くさび緊結式足場 | 幅900mm 高さ10m未満 存置3ヶ月
（手すり先行型） | 架払手間・運搬費共 | 16.7
| 上部安全手すりを含む |  | ㎡
くさび緊結式足場 | 幅900mm 高さ10m未満 存置3ヶ月
（手すり先行型） | 架払手間・運搬費共 | 16.7
| 上部安全手すりを含む |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳
管理棟 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井材撤去 | 石こうボードｔ9.5
| ロックウール吸音板ｔ9 | 3.8
| 集積共 |  | ㎡
天井材撤去 | 化粧石こうボードｔ9.5
| 集積共 | 7.2
㎡
天井材新設 | 石こうボードｔ9.5
| ロックウール吸音板ｔ9 | 3.8
㎡
天井材新設 | 化粧石こうボードｔ9.5
7.2
㎡
天井点検口 | □450 ｱﾙﾐ製
16
か所
天井開口補強 | LGS 900×900mm
4
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
寄宿舎 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 小規模 RC･SRC造
| 地上階 | 137
㎡
整理清掃 | 小規模 RC･SRC造
後片付け | 地上階 | 137
㎡
くさび緊結式足場 | 幅900mm 高さ10m未満 存置3ヶ月
（手すり先行型） | 架払手間・運搬費共 | 32
| 上部安全手すりを含む |  | ㎡
くさび緊結式足場 | 幅900mm 高さ10m未満 存置3ヶ月
（手すり先行型） | 架払手間・運搬費共 | 32
| 上部安全手すりを含む |  | ㎡
くさび緊結式足場 | 幅900mm 高さ10m未満 存置3ヶ月
（手すり先行型） | 架払手間・運搬費共 | 32
| 上部安全手すりを含む |  | ㎡
くさび緊結式足場 | 幅900mm 高さ20m未満 存置3ヶ月
（手すり先行型） | 架払手間・運搬費共 | 47.3
| 上部安全手すりを含む |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳
寄宿舎 |  | 塗装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
寮室床板塗装補修 | CL塗り
| 木部 工程B種 | 6.2
| 下地調整RC種共 |  | ㎡
厨房天井塗装 | AEP塗り
| けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上) | 1.4
| 素地ごしらえ工程B種共 |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
寄宿舎 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井材撤去 | 石こうボードｔ9.5
| ロックウール吸音板ｔ9 | 3
| 集積共 |  | ㎡
天井材撤去 | 化粧石こうボードｔ9.5
| 集積共 | 3.8
㎡
天井材撤去 | ケイ酸カルシウム板ｔ6.0
| 集積共 | 1.4
㎡
天井材新設 | 石こうボードｔ9.5
| ロックウール吸音板ｔ9 | 3
㎡
天井材新設 | 化粧石こうボードｔ9.5
3.8
㎡
天井材新設 | ケイ酸カルシウム板ｔ6.0
1.4
㎡
天井点検口 | □450 ｱﾙﾐ製
1
か所
天井開口補強 | LGS 900×900mm
1
か所
天井開口補強 | LGS 320×320mm
3
か所
寮室壁紙補修 | ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 量産ﾀｲﾌﾟ 準不燃
| 織物､紙程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面 | 18.6
| 素地B種 接着剤 2種2号 |  | ㎡
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
管理棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
排水管形鋼振れ止
め |  | 3
％
計
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2 | 12
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 22
| 25A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
管理棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 共巻
66
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 2C
| 管内 | 16
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 58
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 2C
| 管内 | 11
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 53
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 2C
| 共巻 | 30
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 11
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | A型 幅40×高さ30㎜
16
ｍ
合成樹脂製 | 埋込 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 6
) |  |  | 個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
管理棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 25㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 32㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
簡易鉄筋探査
14
か所
計
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去処分 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
管理棟1F | 100mm
9
か所
管理棟2F | 100mm
4
か所
機器損料、運搬・処分費、諸経費（
法定福利費含む）は寄宿舎空気調和
設備（配管設備）に含む
計
機械設備工事 別紙明細
寄宿舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11
| 25A |  | ｍ
計
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 共巻
128
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 2C
| 管内 | 3
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 7
ｍ
2種金属線ぴ(MM2) | A型 幅40×高さ30㎜
3
ｍ
合成樹脂製 | 埋込 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
寄宿舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 31
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
簡易鉄筋探査
33
か所
計
機械設備工事 別紙明細
寄宿舎 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去処分 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
寄宿舎1F | 100mm
10
か所
寄宿舎1F | 30mm
12
か所
寄宿舎2F | 100mm
13
か所
寄宿舎2F | 30mm
14
か所
寄宿舎3F | 100mm
10
か所
寄宿舎3F | 30mm
11
か所
寄宿舎足場ｱﾝｶ- | 30mm
56
か所
電源 発電機 | ﾚﾝﾀﾙ 燃料費含
15
日
産業廃棄物 | 運搬費
1
台
産業廃棄物 | 処分費
1
ｍ3
諸経費 | 法定福利費含む
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
寄宿舎 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 175㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
簡易鉄筋探査
3
か所
計
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去処分 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
寄宿舎1F | 150mm
1
か所
寄宿舎2F | 150mm
1
か所
寄宿舎3F | 150mm
1
か所
機器損料、運搬・処分費、諸経費（
法定福利費含む）は寄宿舎空気調和
設備（配管設備）に含む
計
電気設備工事 別紙明細
管理棟 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 22
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
電源再接続 | 50AF/20AT
1
か所
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 配線接続
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | か所
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0013
等 |  | 1
式
丸形貫通処理 | φ50
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
管理棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 99
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
(PF管内) |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
管理棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
26
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
22
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
9
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 145
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 5
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 18
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C
配線接続 |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
管理棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 92㎜
(G) |  | 19
ｍ
金属製 | (101) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
管理棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機等接続 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
電動機結線 | 直入始動方式
6
台
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 6
か所
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
44
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
20
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
24
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
管理棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 28
ｍ
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 1
ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | SS200x200x100 SUS-WP
屋外(SUS) |  | 2
個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | 簡易鉄筋探査共 | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細
管理棟 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アスベスト除去 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
アスベスト
処分工事 |  | 1
式
諸経費 | アスベスト処分工事
1
式
法定福利費
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
管理棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
搬入費 | 単独搬入 500㎏以下
0.4
ｔ
搬入費 | 単独搬入 250㎏以下
0.1
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細
寄宿舎 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20A×1
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (ﾌﾟﾗｸﾞ共) | 31
| 250V |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(樹脂製) |  | 31
個
機械設備支給品取
付 |  | 3
個
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 4
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 209
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 16
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
電源接続 | 50AF/20AT
34
か所
EM-EEF 配線接続 | 2.0㎜- 3C
3
か所
EM-EEF 配線接続 | 1.6㎜- 3C
3
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
寄宿舎 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属線ぴ | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
13
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 34
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 34
個
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細
寄宿舎 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 106
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 697
ｍ
合成樹脂製可とう | 16 再使用しない
電線管 |  | 158
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
ｻｰﾓｽｲｯﾁ | 再使用しない
撤去 |  | 30
個
電源切離し | 50AF/20AT
30
か所
配線切離し | IV2.0
30
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
寄宿舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 139
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 103
(PF管内) |  |  | ｍ
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
15
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ
45
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
9
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
51
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
寄宿舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 63㎜
(E) |  | 4
ｍ
金属製 | (63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | 簡易鉄筋探査共 | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
寄宿舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機等接続 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
電動機結線 | 直入始動方式
2
台
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
計
配線器具 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
分岐ﾌﾞﾚｰｶｰ | ELCB 2P 50AF/20AT
32
個
検定付ﾒｰﾀｰ | 1φ2W 200V 30A
31
個
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
12
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
寄宿舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 3
ｍ
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
計
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | SS200x200x100 SUS-WP
屋外(SUS) |  | 2
個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | 簡易鉄筋探査共 | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
寄宿舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
分岐ﾌﾞﾚｰｶ | ELCB 2P 50AF/20AT
撤去 | 再使用しない | 32
個
検定付ﾒｰﾀｰ | 1φ2W 200V 30A
撤去 | 再使用しない | 31
個
ﾀｲﾏｰｽｲｯﾁ | 再使用しない
撤去 |  | 4
個
ﾏｸﾞﾈｯﾄ | 電磁開閉器
撤去 | 再使用しない | 4
個
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 34
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺｰﾝ・ｺｰﾝﾊﾞｰ | 現場事務所廻り 延長22m
| 基本料 120日間賃料 共 | 1
式
化学物質の濃度測 | VOC 5項目 + ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ
定 | パッシブ法 | 1
か所
計