## 表紙
工事名称 | 飯山庁舎電気室変圧器更新工事
工事場所 | 飯山市大字静間
令和７年８月

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
(参考 工事価格のうち事業主の法定福利費負担概算額： 円)

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
庁舎
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
庁舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備 | 変圧器更新工事
1
式
受変電設備 | 高圧負荷開閉器更新工事
1
式
受変電設備 | 仮設設備
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
庁舎 |  | 受変電設備 |  |  | 変圧器更新工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器 | CV-1R 1P50kVA 6.6kV-210/105V
| （労務費、雑材料、防振ゴム含む） | 1
台
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器 | CV-1R 1P100kVA 6.6kV-210/105V
| （労務費、雑材料、防振ゴム含む） | 1
台
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器 | CV-3R 3P150kVA 6.6kV-210V Y-Δ
| （労務費、雑材料、防振ゴム含む） | 1
台
ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器 | ｽｺｯﾄ（低圧）
| CV-FP 3/2P30KVA 210V/210-105Vx2 | 1
| （労務費、雑材料、防振ゴム含む） |  | 台
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内配線取
り回し |  | 1
式
既設設備撤去費
1
式
重量物搬出入費
1
式
重量物搬出入養生
費 |  | 1
式
撤去品処分費
1,095
kg
撤去品運送費
1
式
立会検査費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
庁舎 |  | 受変電設備 |  |  | 高圧負荷開閉器更新工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
負荷開閉器 | CLD-A217Se-D
| 地絡方向継電器付 DGCL-R3-J | 1
| （労務費、雑材料含む） |  | 台
高所作業車使用費
1
日
発生材処分費
0.6
ｍ3
電力申請手続費
1
式
申請検査立会手続
費 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
庁舎 |  | 受変電設備 |  |  | 仮設設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設発電機 | 3φ200V100KVA
| （据付、燃料費含む） | 2
日
仮設発電機 運搬
費 |  | 2
回
電線 | EM-CET60mm2 ﾋﾟｯﾄ･天井
30
ｍ
電線 接続材
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 8
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
巡回警備員
1
日
計