## 表紙
工事名 | 総合教育センター井水用給水加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ更新工事
工事箇所名 | 塩尻市大字片丘
令和５年６月

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
（工事価格のうち、法定福利費事業主負担概算額： 円）

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 機械設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ | 65BNBME7.5BE
ﾄ PU-02 | 3相200V 900ℓ/min×55m×7.5kw
並列交互運転・ACﾘｱｸﾄﾙ付
推定末端圧力一定制御
圧力計、連成計付(ﾎﾟﾝﾌﾟごと)
試験成績表(ﾎﾟﾝﾌﾟ単体)
防振架台 DBF-5N
| 凍結防止ﾋｰﾀｰ 200V | 1
| NFT型ﾌｰﾄ弁φ65 ねじ込形 |  | 台
取替工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
既設ﾎﾟﾝﾌﾟ処分費
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 機械設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
取替工事費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
既設ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去費 | 配管切り離し、配線離線、搬出
1
式
更新ﾎﾟﾝﾌﾟ搬入据
付費 |  | 1
式
配管接続費
1
式
配線接続費
1
式
雑材消耗品費
1
式
試運転調整費
1
式
計