## 表紙
工事名称 | 県立長野図書館昇降機改修工事
工事場所 | 長野市若里
令和5年6月
公共工事設計労務単価（長野県建設部）令和5年4月版
週休2日工事に係る経費の補正単価適用

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
昇降機設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
昇降機設備工事
1
式
計

## 種目
昇降機設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
【種目】1
1
式
計

## 科目
昇降機設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
【種目】1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
エレベーター設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
昇降機設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
【種目】1
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
エレベーター設備 | ２号機
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
昇降機設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
【種目】1 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生(内部改修) | 個別改修 |  | 昇昇
21
㎡
養生(内部改修) | 搬出入路部分 |  | 昇昇
229
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修 |  | 昇昇
(内部改修) |  | 21
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分 |  | 昇昇
(内部改修) |  | 229
㎡
計
昇降機設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
【種目】1 |  | エレベーター設備 |  |  | ２号機
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制御盤 | 撤去新設 |  | 昇昇
1
台
巻上機 | 撤去新設 |  | 昇昇
1
台
調速機 | 撤去新設 |  | 昇昇
1
台
地震時管制運転 | 撤去新設 |  | 昇昇
| S波センサー | 1
台
停電時自動 | 新設 |  | 昇昇
着床装置 |  | 1
台
絶縁ﾄﾗﾝｽ | 新設 |  | 昇昇
(動力用電源200V |  | 1
台
主ロープ | 撤去新設 |  | 昇昇
1
台
調速機ロープ | 撤去新設 |  | 昇昇
1
台
移動ケーブル | 撤去新設 |  | 昇昇
1
台
かご上器具 | 撤去新設 |  | 昇昇
ボックス |  | 1
台
ドアモータ | 撤去新設 |  | 昇昇
1
台
着床装置 | 撤去新設 |  | 昇昇
1
台
エプロン | 撤去新設 |  | 昇昇
1
台
初期微動地震 | 新設 |  | 昇昇
時管制運転 | P波センサー | 1
台
耐震安全増し | 新設 |  | 昇昇
部品(ﾌﾟﾗﾝ14) |  | 1
台
釣合おもり | 撤去新設 |  | 昇昇
1
台
かご 内位置表示 | 液晶 救急時表示２か国語 |  | 昇昇
器 | 撤去新設 | 1
ヶ所
かご 操作盤 | 撤去新設 |  | 昇昇
1
ヶ所
かご | ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ手垢防止仕上 |  | 昇昇
前側板 | 撤去新設 | 1
ヶ所
かご 天井枠 | ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ手垢防止仕上 |  | 昇昇
| 撤去新設 | 1
ヶ所
昇降機設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
【種目】1 |  | エレベーター設備 |  |  | ２号機
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
かご | ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ手垢防止仕上 |  | 昇昇
前柱 | 撤去新設 | 1
ヶ所
かご 天井証明 | LED化 |  | 昇昇
| 撤去新設 | 1
台
かご | 撤去新設 |  | 昇昇
セフティーシュ | ﾄﾞｱｼｸﾞﾅﾙ付ﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑﾄﾞｱｾﾝｻｰ | 1
ヶ所
かご 床材 | 床タイル張替え |  | 昇昇
1
台
かご 内部 | 貼替 |  | 昇昇
化粧フィルム |  | 1
式
乗場戸 | 鋼板単色塗装 |  | 昇昇
7
ヶ所
表示器 | SUSｶﾊﾞｰﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示器(単独)(B1,1-6 |  | 昇昇
| 撤去新設 | 7
ヶ所
到着予報 | かご上下電子ﾁｬｲﾑ |  | 昇昇
| 新設 | 1
台
三方枠再塗装 |  |  | 昇昇
7
か所
ｲﾝﾀｰﾎﾝ |  |  | 昇昇
親機増設(EH型) |  | 2
個
故障情報の |  |  | 昇昇
無電圧接点支給 |  | 1
台
作業費 |  |  | 昇昇
1
式
揚重費 |  |  | 昇昇
(特殊揚重) |  | 1
式
運搬費新部品 |  |  | 昇昇
廃材品運搬 |  | 1
式
宿泊費 |  |  | 昇昇
1
式
消耗品 |  |  | 昇昇
1
式
計
昇降機設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
【種目】1 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
石綿則対応 |  |  | 昇発
(建材ﾚﾍﾞﾙ3のみ) |  | 1
式
廃材撤去手数料 |  |  | 昇発
1
式
計