資料２

事前相談 依頼票

（容量面から評価した連系制限有無確認依頼）

依頼日	　平成　　年　　月　　日

中部電力株式会社　御中

| 依頼者 | 会社名 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属・担当者 |  |  |  | 電話番号 |  |  |
|  | E-mail |  |  |  | FAX |  |  |
| 発電設備設置場所 の住所 |  |  |  |  |  |  |  |
| 発電設備の種類 | 太陽光 | 希望連系点※1 | 高圧連系 | 電柱番号 |  |  |  |
| 発電設備容量 | kW |  | 特高連系 |  |  |  |  |
| 最大受電電力※2 | kW | 希望受電電圧※3 |  | ６kV |  |  |  |

※1　希望する連系点がありましたら、電柱番号・送電線名等をご記入ください。

※2　電力系統側に流出する最大電力（発電設備容量－自家消費電力）をご記入ください。

（自家消費電力が不明の場合は記入不要です。）

※3　連系を希望する電圧をご記入ください。

（添付資料）

- 発電設備設置場所の位置図

＜注意事項＞

- 依頼票１枚につき１箇所の連系点について確認いたします。

- 依頼に対する回答は以下のとおりです。

【高圧連系】

(1)容量面から評価した最大受電電力に対する連系制限の確認結果

（配電用変電所の変圧器（バンク）における連系制限の有無）

(2)容量面から評価したバンク逆潮流発生の確認結果

(3)変電所での対策工事を行わない場合の最大受電電力

(4)連系点(想定)※から連系予定変電所までの既設配電線路亘長

  - 連系点(想定)とは，希望連系点または現時点において想定される連系点を表しています。

【特高連系】

(1)容量面から評価した最大受電電力に対する連系制限の確認結果

（送変電設備の熱容量から評価した連系制限の有無）

(2)連系制限ありの場合の容量面から評価した最大受電電力

(3)発電設備設置場所から連系点(想定)※までの直線距離

  - 連系点(想定)とは，希望連系点または現時点において想定される連系点を表しています。

- 本票による依頼に対する費用は不要です。

- 本票により得た依頼者等の情報については、連系制限有無確認および申込状況の管理以外には利用いたしません。

以　上