| 節電対策メニュー | 効果を高める取組など | 削減効果 |
| --- | --- | --- |
| 空調 | 室温は１９℃を目安に、適切な温度管理を行う （３度下げた場合） | ○使用していないエリア（会議室、廊下等）は空調を止める。 |  |
|  |  | ○室内のCO2濃度の基準範囲内（1,000ppm以下）で、外気導入量を適正化。 |  |
|  |  | ○暖気を逃がさないよう、夕方以降はブラインドや厚手のカーテンを閉める、遮熱フィルム等の活用。 |  |
|  |  | ○空調機器の一斉の起動を避ける。 |  |
| 照明 | 照度を確認し、作業に適した照度（改正JISに準じた照度）に設定 （例：事務室500ルクス程度） | ○照明を半分程度間引きする。 |  |
|  |  | ○使用していないエリア（会議室、廊下等）は消灯。 |  |
|  |  | ○昼休み等は完全消灯を心掛ける。 | - |
|  | 高効率照明ランプの採用 | ○従来型蛍光灯を高効率蛍光灯やLED照明に交換する。 （照明器具当たり約40%削減） | - |
| OA機器 | 省エネモードの設定 | ○長時間席を離れる時は、電源OFFかスタンバイモードに。 |  |
|  |  | ○ディスプレイの明るさを調節（輝度を40％に下げる） |  |
|  |  | ○退社時のプラグ抜き徹底 | - |
| 生産 設備等 | 設備の運転方法の見直し、 効率的な運転管理 | ○使用側の圧力の見直しにより、コンプレッサの供給圧力を低減する。（0.1MPa低減時） |  |
|  |  | ○コンプレッサの吸気温度を低減する。 （吸気温度10℃低減時） |  |
|  |  | ○更新および新設時には、トップランナー機器（最も省エネ性能が優れている機器）を採用。 | ＋α |
| その他 | デマンド監視装置等の導入・活用 | ○電力の「見える化」により、最大使用電力を抑制し、契約kWを下げることで年間の電気代削減につなげる。 | ＋α |
|  | 環境マネジメントシステムの運用 | ○環境マネジメントシステムの運用を通じて、エネルギー管理・適正使用を図る。（エコアクション21、ISO14001、ISO50001等） |  |
|  | 節電啓発 | ○「信州省エネパートナー」に登録し、事業所としての節電目標と具体的アクションを定めるとともに、従業員への周知徹底を図る。 ○店舗等を「信州あったかシェアスポット」として登録する。 ○従業員に対して、家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。 |  |

※ 経済産業省「冬季の節電メニュー」等を基に長野県が作成。

※ 削減率は、建物全体の消費電力に対する節電効果の目安です。各々の建物の利用状況や設備内容によって効果は異なります。

# Text boxes

エネ丸

節電・省エネアクションメニュー

賢く節電♪　Challenge　マイナス ５％！

事業者版

２０１３・冬

重点アクション

インナーウェアをしっかり着用、温かい飲み物で体の中からあたためる（詳細は裏面）

電力の「見える化」で節電効果を共有しながら、みんなで実践！

室温は１９℃を目安に、「ウォームビズ」にひと工夫加えて快適に過ごそう♪

設備等の更新時には、省エネ性能の高いものに

４％カット

設備毎

約２％カット

PC毎

約23％カット

２％カット

3％カット

８％カット

１％カット

４％カット

１％カット

４％カット

設備毎

約８％カット