## 使用方法
【当シートの概要】
発電所の候補地が見つかり、落差や使える流量の概算、発電所の出力規模、水車の種類などが
決まった段階以降で工事費や事業計画の試算にお使い下さい。
【機能概要】
パラメーターシートに発電所の条件（出力や有効落差、使用水量など）や
工事費等を入力すると、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー(PL1シート)、
資金の返済計画(FNC1シート)、減価償却情報(AS1シート)を作成します。
メンテナンス料のシュミレーションを小水力運用シートに表示します。
保険料シート、共済シートは利率等の条件を入力し、シュミレーションを表示します。
使用手順
| ※ | 共通事項
入力可能
入力不可（計算値を表示)
| ① | パラメータシートの入力
発電所条件の情報や、工事費などを把握できている限りで入力します。
正確に分からなければ大体の想定値などでも可。
■発電所情報パラメーター
常時使用水量以外必須入力
常時使用水量は流水占用料の算出に使用します。
正確な数値が分からなければ最大使用水量と同じで可。
■初期費用入力項目
把握している、又は想定金額を入力します。
■補助金
把握している、又は想定金額を入力します。
■地方債
事業主体＝自治体の場合のみ有効
■維持管理費
流水占用料は自動計算項目です。
特別修繕積立金は自動計算(年1％程度)か手入力を選択、
手入力の場合は金額を入力します。
点検人件費、水車部品交換工事外注費、電気工事外注費は一回当たりの料金を入力(想定値で可)
予想される業務発生確率と併せて年間メンテナンス費用の算出に使用します。
■諸税
各税率を入力します。
■固定値
融資の利率や売電単価を入力します（想定値で可）
■工事費計算用パラメーター
工事費を自動計算するか、手入力するかを選択し、
手入力の場合はそれぞれ金額を入力します。
※調査事業等の試算金額があれば手入力します
※自動計算の場合、工事費自動計算パラメーターを入力すると、
中小水力ガイドブックの概算工事費算出のロジックに沿って算出し、
結果を工事費自動計算結果エリアに表示します。
※これ以降は計算結果の表示エリアです
■計算値
年間発電量他、事業収益性に関わる数値を表示します。
■初期費用計算結果
事業費の合計と内訳を表示します。
■工事費自動計算結果
発電所情報パラメーターや工事費計算用パラメーターから算出した結果を表示します。
※工事費自動計算パラメーターで手入力、した費目についても自動計算結果が表示されます。
| ② | 小水力運用シート
業務発生確率を入力します。
初期状態では想定される頻度を入力しています。
| ③ | 保険料シート
保険料の試算をし、PL等に反映します。当試算では水車発電機と建屋を保険、共済の対象としております。
民間保険
機械保険料率、火災保険料率、地震保険料率を入力します。
初期状態では想定される数値を入力しています。
共済
機会保険料率、新調達価額算定係数を入力します。
初期状態では想定される数値を入力しています。
| ④ | 共済シート
分担金基率、自己負担額増額割引、縮小補填割引を入力します。
これらを掛け合わせて分担金割引後の基率を算出し、保険料シートの共済金の算出に使用します。
| ⑤ | 設備耐用年数
水力発電所に関係する資産の法定耐用年数と償却率の一覧です。
2012年3月末現在の数値を入力しています。法改正がありましたら適宜変更をする必要があります。

## パラメータ
パラメータ入力
入力値 |  | ←計算のもとにする項目です
計算値 |  | ←自動計算する項目(入力不可)
■発電所情報パラメーター | [5 empty] | 発電諸元の情報を入力します。
事業主体 |  |  |  | 株式会社 |  | 必須選択 | 株式会社or自治体
設置サイト数 |  |  |  | 1 | 箇所 | 必須 | 発電所の数
最大出力 |  |  |  | 100 | kW | 必須 | 出力規模
有効落差 |  |  |  | 42 | m | 必須
最大使用水量 |  |  |  | 0.32 | m3/s | 必須
常時使用水量 |  |  |  | 0.12 | m3/s |  | 渇水量、355日水量と同義 流水占用料算出に使用する
稼働率 |  |  |  | 85% | % | 必須 | 設備利用率(通常は50〜70%) 売電収入算出に必須
■初期費用入力項目 | [5 empty] | 工事費以外の初期費用を入力します。不明の場合は想定値で入力して下さい。※事業費合計に参入します
調査費 |  |  |  | 1000000 | 円
設計費 |  |  |  | 2000000 | 円
系統連系費用 |  |  |  | 300000 | 円 |  | 30万円〜 ※ただし系統管理者との交渉により金額が変わります。
高圧配電費 |  |  |  | 100000 | 円
電力契約諸費用 |  |  |  | 300000 | 円
■補助金 | [5 empty] | 補助金金額を入力します。(当試算上は機械購入に充てられます）
補助金合計 |  |  |  | 22615096.9703 | 円 | 自動計算 | 合計値
国 |  |  |  | 22615096.9703 | 円
都道府県 |  |  |  | 0 | 円
市区町村 |  |  |  | 0 | 円
■地方債 | [5 empty] | 利用可能な地方債の充当率等を入力します(事業主体＝自治体の場合のみ入力可能)。
充当率 |  |  |  |  | %
措置率 |  |  |  |  | % |  | 充当率×参入率
据置期間 |  |  |  |  | 年
償還期間 |  |  |  |  | 年
償還方法 |  |  |  | 元利均等 |  |  | 元利均等のみ対応
■維持管理費 | [5 empty] | 維持管理費を入力します。
流水占用料 |  |  |  | 135284.688 | 円/年 | 自動計算 | 水利の使用料金 常時使用水量、最大使用水量から自動計算
点検人件費 |  |  |  | 3000 | 円/日 |  | １日当たりの点検人件費
水車部品交換工事外注費 |  |  |  | 200000 | 円/日 |  | 部品交換の際の外注費
電気工事外注費 |  |  |  | 300000 | 円/日 |  | 電気工事の外注費
交通費 |  |  |  | 2000 | 円/回 |  | 維持作業１回当たりの交通費
点検診断機材 |  |  |  | 10000 | 円/回
交換機器費 |  |  |  | 0 | 円/回
メーター検定 |  |  |  | 120000 | 円/回
防水補強 |  |  |  | 50000 | 円/回
遠隔監視システム費用 |  |  |  | 1000 | 円/月 |  | 遠隔監視システム費用(月額)
特別修繕積立金自動計算 |  |  |  | 自動計算 |  | 必須選択 | 自動計算の場合、建設費の1%を毎年計上
特別修繕積立金 手入力 |  |  |  |  | 円/年 |  | 修繕引当金を自動計算しない場合は入力
■諸税 | [5 empty] | 諸税の税率を入力します。
消費税 |  |  |  | 5% | %
固定資産税率 |  |  |  | 1.4% | %
■固定値 | [5 empty] | その他収益に影響する項目を入力します。
融資利率 |  |  |  | 2.6% | %
借入期間 |  |  |  | 20 | 年
FIT期間 |  |  |  | 20 | 年 |  | 想定値を入力
売電単価(FIT) |  |  |  | 35 | 円/kWh |  | 想定値を入力
売電単価（通常） |  |  |  | 5 | 円/kWh
低圧契約施設への売電単価 |  |  |  | 24 | 円/kWh
G電証書単価 |  |  |  | 0 | 円/kWh
販管費率 |  |  |  | 5% | %
自家消費率 |  |  |  | 0% | %
■工事費計算用パラメーター | [5 empty] | 試算値がある場合は手入力を選択し、手入力欄に入力します。試算値がない場合は自動計算を選択して下さい
工事費合計計算 |  |  |  | 自動計算
工事費費合計手入力 |  |  |  | 0 | 円
土木工事費計算 |  |  |  | 自動計算
土木工事費手入力 |  |  |  | 0 | 円
建築・機械・電気工事計算 |  |  |  | 自動計算
建築・機械・電気工事計算手入力 |  |  |  | 0 | 円
機械装置計算 |  |  |  | 自動計算
機械装置計算手入力 |  |  |  | 0 | 円
建家計算 |  |  |  | 自動計算
建家手入力 |  |  |  | 0 | 円
用地取得計算 |  |  |  | 自動計算
用地取得手入力 |  |  |  | 0 | 円
その他計算 |  |  |  | 自動計算
その他手入力 |  |  |  | 0 | 円
■工事費自動計算パラメーター | [5 empty] | 工事費を自動計算するためのパラメータを入力します。
取水ダム有無 |  |  |  | 無 |  |  | 取水堰 河川の水を取り入れるために設ける低いダム、または堰
導水路敷設方式 |  |  |  | 開渠 |  | 選択 | 暗渠or開渠
導水路延長 |  |  |  | 50 | m
水槽形式 |  |  |  | ヘッドタンク |  | 選択 | なしorヘッドタンクorサージタンク
サージタンク水深 |  |  |  | 0 | m
サージタンク水路延長 |  |  |  | 0 | m
水圧管種類１ |  |  |  | 鉄管以外 |  | 選択 | 鉄管or鉄管以外
水圧管敷設方式１ |  |  |  | 露出 |  | 選択 | トンネル式は埋設を選択
水圧管延長１ |  |  |  | 500 | m
水圧管種類２ | [5 empty] | 選択
水圧管敷設方式２ | [5 empty] | 選択 | 水圧管１と種類、敷設方式が異なる区間がある場合は入力
水圧管延長２ |  |  |  | 0 | m
水車主機台数 |  |  |  | 1 | 台 | 必須 | 通常は１台
水車種類 |  |  |  | クロスフロー |  | 選択 | 水車種類を選択
建家構造 |  |  |  | 鉄骨鉄筋又は鉄筋コンクリート造 |  | 必須選択 | 建屋の構造を選択(地上式のみ対応) ※減価償却計算に使用するため、工事費手入力の場合も必須入力
放水路敷設方式 |  |  |  | 開渠 |  | 選択 | 暗渠or開渠を選択
放水路延長 |  |  |  | 10 | m
放水口ゲート |  |  |  | 無 |  | 選択 | ゲート有無を選択 圧力式は別途検討
道路新設距離 |  |  |  | 10 | m |  | 道路を新設する距離
トンネル道路新設距離 |  |  |  | 0 | m |  | トンネル道路を新設する距離
道路改良距離 |  |  |  | 0 | m |  | 道路改良工事をする距離
冬季休止有無 |  |  |  | 無 |  | 選択 | 冬季に工事を中断するかどうかを選択
■計算値
年間発電量 |  |  |  | 744600 | kWh | 自動計算
事業費W単価 |  |  |  | 3256.2246 | 円 | 自動計算
売電収入(FIT) |  |  |  | 26061000 | 円 | 自動計算
売電収入(余剰) |  |  |  | 3723000 | 円 | 自動計算
買電置換 |  |  |  | 0 | 円 | 自動計算
ユーザー収入(FIT) |  |  |  | 26061000 | 円 | 自動計算
ユーザー収入(通常) |  |  |  | 3723000 | 円 | 自動計算
G電販売収入 |  |  |  | 0 | 円 | 自動計算
■初期費用計算結果
事業費合計 |  |  |  | 325622461.757 | 円 |  | 初期費用合計(工事費合計＋調査費＋設計費＋系統連係費用＋高圧配電費＋電力契約諸費用)-補助金合計
工事費合計 |  |  |  | 344537558.7273 | 円
土木工事費 |  |  |  | 181767785.5129 | 円
建築・機械・電気工事 |  |  |  | 31938639.0801 | 円
機械装置 |  |  |  | 75383656.5677 | 円
用地取得 |  |  |  | 14454504.058 | 円
建家 |  |  |  | 3839540.7928
その他 |  |  |  | 40992973.5086 | 円
■工事費自動計算結果 | [5 empty] | 計算方法については報告書 概算費工事費算定式 を参照
（１） | 土地補償費 |  |  | 14454504.058 | 円 | 自動計算 | (2)+(3)+(4)+(5)の合計の5%
（２） | 発電所建物 |  |  | 3839540.7928 | 円 | 自動計算
（３） | 土木工事費 |  |  | 181767785.5129 | 円 | 自動計算 | ①＋②＋③
| ① | 水路
|  | a. | 取水ダム | 0 | 円 | 自動計算
|  | b. | 取水口 | 14901.8437 | 円 | 自動計算
|  | c. | 沈砂池 | 11817.4352 | 円 | 自動計算
|  | d. | 導水路 | 4042826.086 | 円 | 自動計算
|  | e. | 水槽 | 13951359.3079 | 円 | 自動計算
|  | e. | 水圧管路１ | 96405378.1061 | 円 | 自動計算
|  | d. | 水圧管路２ | 0 | 円 | 自動計算
|  | e. | 放水路 | 808565.2172 | 円 | 自動計算
|  | d. | 放水口 | 3422518.3158 | 円 | 自動計算
|  | e. | 雑工事費 | 5932868.3156 | 円 | 自動計算 | a〜iの合計*5%
| ② | 貯水池 又は調整池 |  | 0 | 円 |  | なしの想定
| ③ | 機械装置
|  | k. | 機械装置基礎 | 51883343.5405 | 円
|  | j. | 機械装置諸装置工事費 | 5294207.345 | 円 |  | a〜kの合計*3%
（４） | 電気関係 |  |  | 75383656.5677 | 円
（５） | 仮設備費 |  |  | 28099098.2873 | 円 |  | (2)+(3)+(4)の合計の10% +取付道路工事費
（６） | 総経費 |  |  | 37581710.5509 | 円 |  | 人件費、調査委託費、設備償却費、事務関係費、冬季休止経費
（７） | （小計) |  |  | 341126295.7696 | 円
（８） | 建設中利子 |  |  | 0 | 円
（９） | 分担関連費 |  |  | 3411262.9577 | 円 |  | （７）小計の１％
（１０） | (計) |  |  | 344537558.7273 | 円
■計算エリア
事業主体 |  |  |  | 株式会社
自治体
計算区分 |  |  |  | 自動計算
手入力
常時理論水力 |  |  |  | 49.392 | kW
最大理論水力 |  |  |  | 131.712 | kW
√幅×高さ |  |  |  | 0.70775 | m
取水ダムの工事費の設定
|  |  | 設備容量 (kW) | 工事費(円)
|  |  | 0 | 29000000
|  |  | 199 | 29000000
|  |  | 200 | 76000000
|  |  | 499 | 76000000
|  |  | 500 | 179000000
|  |  | 999 | 179000000
|  |  | 1000 | 241000000
|  |  | 1499 | 241000000
|  |  | 1500 | 336000000
|  |  | 1999 | 336000000
|  |  | 2000 | 507000000
|  |  | 3000 | 507000000
水圧管路鉄管単位長重量算定表
|  |  | 流量(m3/s) | 水圧管路鉄管単位長重量(t/m)
|  |  | 0 | 0.0526
|  |  | 1 | 0.0526
|  |  | 2 | 0.1052
|  |  | 3 | 0.1578
|  |  | 4 | 0.1904
|  |  | 5 | 0.2188
|  |  | 6 | 0.2414
|  |  | 7 | 0.264
|  |  | 8 | 0.2866
|  |  | 9 | 0.2992
|  |  | 10 | 0.3218
|  |  | 12 | 0.357
|  |  | 14 | 0.398
|  |  | 16 | 0.439
|  |  | 18 | 0.4742
|  |  | 20 | 0.5152
|  |  | 30 | 0.6886
|  |  | 40 | 0.8594
|  |  | 50 | 1.0028
|  |  | 鉄管総重量１ | 26.3
|  |  | 水圧管路鉄管単価１ | 1205.8717
|  |  | 鉄管総重量２ | 0
|  |  | 水圧管路鉄管単価２ | 0
水圧管路内径算定表
|  |  | 有効落差 | 水圧管路内径(m)
|  |  | 0 | 0.58253
|  |  | 50 | 0.58253
|  |  | 100 | 0.57663
|  |  | 200 | 0.56534
|  |  | 300 | 0.56121
|  |  | 水圧管路内径(m) | 0.58253
水圧管路工事単価算定表
|  |  | 敷設方式 | 工事単価(千円)
|  |  | 露出単独 | 192.8108
|  |  | 露出併設 | 149.0476
|  |  | 埋設 | 338.3962
水車形式による電気関係工事費算定表
|  |  | 水車種類 | 工事費(百万円)
|  |  | ペルトン | 143.0278
|  |  | 両掛けフランシス | 64.7086
|  |  | 斜流 | 64.7086
|  |  | チューブラ | 64.7086
|  |  | フランシス | 75.3837
|  |  | カプラン | 75.3837
|  |  | クロスフロー | 75.3837
|  | 道路建設単価 |  | 円/m
|  |  | 道路新設 | 200000
|  |  | トンネル道路新設 | 1000000
|  |  | 道路改良 | 100000
動作確認環境：Excel2002(SP3),Excel2011
工事費を自動計算する場合、必須入力
→計算結果は工事費自動計算結果エリアに表示
業務発生確率(小水力運用シートで入力する)と共にメンテナンス料の算出に使用

## PL1
財務計画 長野県小水力 | [7 empty] | 2012-03-28 | 時点
年度 | [5 empty] | 臨時：メモ用 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
事業年度 | [6 empty] | 年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
月数 |  |  |  | 小水力発電発電 |  |  | 月分 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  |  |  | その他事業 |  |  | 月分 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3
[損益計算]
|  | 売上高 |  |  | 16 | 事業のカテゴリーの仕方は以下の通りでいいか？ |  | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000
|  |  |  | 小水力 | 売電 | ☆ |  | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000 | 26061000
|  |  |  | グリーン電力証書卸販売 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 国内クレジット卸販売 |  | ☆ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 売上原価 |  |  |  |  | t
|  |  |  | 小水力発電 |  |  |  | 10783506.7191 | 9261951.4893 | 8493315.4446 | 7913243.8098 | 7852836.2353 | 7201494.6301 | 6734242.9822 | 6288462.0415 | 6005116.919 | 5639502.7639 | 6040916.4086 | 5481824.6767 | 5497243.2531 | 5396748.0614 | 5419956.0978 | 5476519.6768 | 5356125.0471 | 5268488.9394 | 3445598.8316 | 3362733.445
[5 empty] | 監視運用費 | ☆ |  | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
[5 empty] | 点検保守費 |  |  |  | 1825000 | 1825000 | 1825000 | 1885000 | 1825000 | 1885000 | 1825000 | 1885000 | 1825000 | 2335000 | 1825000 | 1885000 | 1825000 | 1885000 | 1975000 | 1885000 | 1825000 | 1885000 | 1825000
[5 empty] | 流水占用料 |  |  | 135284.688 | 135284.688 | 135284.688 | 135284.688 | 135284.688 | 135284.688 | 135284.688 | 135284.688 | 135284.688 | 135284.688 | 135284.688 | 135284.688 | 135284.688 | 135284.688 | 135284.688 | 135284.688 | 135284.688 | 135284.688 | 135284.688 | 135284.688
[5 empty] | 保険料 |  |  | 1789077.0311 | 1630509.1879 | 1487771.3463 | 1463660.0916 | 1347994.0219 | 1243870.5504 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109
[5 empty] | 固定資産税 | AS |  | 0 | 386544.6134 | 350363.4103 | 317641.0302 | 777190.5254 | 701987.3917 | 634126.7833 | 572887.8426 | 517620.72 | 467739.5649 | 422716.2097 | 382074.4778 | 345385.0541 | 312260.8624 | 282352.8989 | 255346.4779 | 230957.8481 | 208931.1431 | 189035.6327 | 171063.2461
[5 empty] | 減価償却費 | AS |  | 8847145 | 5272613 | 4682896 | 4159658 | 3695367 | 3283352 | 2917695 | 2593153 | 2305075 | 2049342 | 1985779 | 1977329 | 1969437 | 1962066 | 1955182 | 1948752 | 1942746 | 1937136.5974 | 74142 | 69249
|  |  | 売上総利益 |  |  |  |  | 15277493.2809 | 16799048.5107 | 17567684.5554 | 18147756.1902 | 18208163.7647 | 18859505.3699 | 19326757.0178 | 19772537.9585 | 20055883.081 | 20421497.2361 | 20020083.5914 | 20579175.3233 | 20563756.7469 | 20664251.9386 | 20641043.9022 | 20584480.3232 | 20704874.9529 | 20792511.0606 | 22615401.1684 | 22698266.555
販売費及び一般管理費
|  |  |  | 販売・一般管理費 |  | ☆ |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
|  |  |  | 損害賠償保険料 |  |  |  | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000
|  |  | 営業利益 |  |  |  |  | 14692493.2809 | 16214048.5107 | 16982684.5554 | 17562756.1902 | 17623163.7647 | 18274505.3699 | 18741757.0178 | 19187537.9585 | 19470883.081 | 19836497.2361 | 19435083.5914 | 19994175.3233 | 19978756.7469 | 20079251.9386 | 20056043.9022 | 19999480.3232 | 20119874.9529 | 20207511.0606 | 22030401.1684 | 22113266.555
営業外収益
|  |  |  | 補助金 |  | ☆ |  | 2012-03-28 2013: 22615096.9703
営業外費用
|  |  |  | 支払利息 |  | FNC |  | 8466184.0057 | 8138080.1474 | 7801445.5887 | 7456058.5316 | 7101691.4109 | 6738110.7451 | 6365076.982 | 5982344.3411 | 5589660.6515 | 5186767.1859 | 4773398.4903 | 4349282.2086 | 3914138.9035 | 3467681.8726 | 3009616.9588 | 2539642.3572 | 2057448.416 | 1562717.4324 | 1055123.4432 | 534332.0102
|  |  |  | 補助金圧縮記帳 |  |  |  | 2012-03-28 2013: 22615096.9703; 時点 2014: 0
|  |  | 経常利益 |  |  |  |  | 6226309.2753 | 8075968.3633 | 9181238.9667 | 10106697.6587 | 10521472.3538 | 11536394.6248 | 12376680.0358 | 13205193.6174 | 13881222.4296 | 14649730.0502 | 14661685.1011 | 15644893.1147 | 16064617.8434 | 16611570.0661 | 17046426.9434 | 17459837.9659 | 18062426.5369 | 18644793.6282 | 20975277.7252 | 21578934.5448
| 法人税 | [6 empty] | 2490523.7101 | 3230387.3453 | 3672495.5867 | 4042679.0635 | 4208588.9415 | 4614557.8499 | 4950672.0143 | 5282077.447 | 5552488.9718 | 5859892.0201 | 5864674.0404 | 6257957.2459 | 6425847.1374 | 6644628.0264 | 6818570.7774 | 6983935.1864 | 7224970.6148 | 7457917.4513 | 8390111.0901 | 8631573.8179
|  |  | 税引き後当期利益 |  |  |  |  | 3735785.5652 | 4845581.018 | 5508743.38 | 6064018.5952 | 6312883.4123 | 6921836.7749 | 7426008.0215 | 7923116.1704 | 8328733.4577 | 8789838.0301 | 8797011.0606 | 9386935.8688 | 9638770.706 | 9966942.0396 | 10227856.166 | 10475902.7796 | 10837455.9221 | 11186876.1769 | 12585166.6351 | 12947360.7269
[貸借対照表] | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 資産 | [6 empty] | 320229391.8659 | 313967778.0351 | 306641648.9653 | 299447551.9596 | 291945256.7924 | 284933816.2224 | 277977138.9202 | 271131441.6924 | 264231684.1545 | 257433129.2469 | 249897257.6462 | 242966695.757 | 235598932.0861 | 228169773.7154 | 220492626.4191 | 212583472.793 | 204638349.3875 | 196538326.6614 | 190022247.2065 | 182662839.4994
流動資産
|  | 現金・預金 |  |  |  | PL |  | 223800209.4347 | 249834228.4817 | 248678766.7582 | 247107987.844 | 244649053.6986 | 242164835.679 | 239275989.8878 | 236173582.1709 | 232729036.144 | 229129959.7473 | 224730003.6575 | 220926907.2793 | 216678717.1193 | 212361761.2596 | 207789932.4743 | 202979667.3591 | 198127426.4646 | 193114676.8467 | 187822875.9028 | 181682853.7067
|  | 未収金 |  |  |  | 補助金、売り上げの１月分を未収にする。 |  | 22615096.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 未収消費税 |  |  |  | PL |  | 2777413.7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 前払保険料 | [5 empty] | 23275716.3512 | 21645207.1633 | 20157435.817 | 18693775.7254 | 17345781.7036 | 16101911.1532 | 14951774.6423 | 13801638.1313 | 12651501.6204 | 11501365.1094 | 10351228.5985 | 9201092.0876 | 8050955.5766 | 6900819.0657 | 5750682.5547 | 4600546.0438 | 3450409.5328 | 2300273.0219 | 1150136.5109 | 1.6764e-08
固定資産
|  | 機器設備 |  |  |  | AS |  | 47760955.3901 | 42488342.3901 | 37805446.3901 | 33645788.3901 | 29950421.3901 | 26667069.3901 | 23749374.3901 | 21156221.3901 | 18851146.3901 | 16801804.3901 | 14816025.3901 | 12838696.3901 | 10869259.3901 | 8907193.3901 | 6952011.3901 | 5003259.3901 | 3060513.3901 | 1123376.7928 | 1049234.7928 | 979985.7928
| 負債・資本 | [6 empty] | 320229391.8659 | 313967778.0351 | 306641648.9653 | 299447551.9596 | 291945256.7924 | 284933816.2224 | 277977138.9202 | 271131441.6924 | 264231684.1545 | 257433129.2469 | 249897257.6462 | 242966695.757 | 235598932.0861 | 228169773.7154 | 220492626.4191 | 212583472.793 | 204638349.3875 | 196538326.6614 | 190022247.2065 | 182662839.4994
流動負債
|  | 未払金 |  |  |  | 固定資産税、市民出資現金分配。工事費・開発費（初年度）。
|  | 未払消費税 | [5 empty] | 0 | 1100424.5406 | 1107561.4327 | 1108766.9954 | 1111550.2989 | 1119756.4725 | 1121443.1745 | 1124443.1745 | 1121443.1745 | 1124443.1745 | 1098943.1745 | 1124443.1745 | 1121443.1745 | 1124443.1745 | 1121443.1745 | 1116943.1745 | 1121443.1745 | 1124443.1745 | 1121443.1745 | 1124443.1745
|  | 未払法人税等 | [5 empty] | 2490523.7101 | 3230387.3453 | 3672495.5867 | 4042679.0635 | 4208588.9415 | 4614557.8499 | 4950672.0143 | 5282077.447 | 5552488.9718 | 5859892.0201 | 5864674.0404 | 6257957.2459 | 6425847.1374 | 6644628.0264 | 6818570.7774 | 6983935.1864 | 7224970.6148 | 7457917.4513 | 8390111.0901 | 8631573.8179
|  | 短期借入金 |  |  |  | FNC(翌期の期首） |  | 2012-03-28 2013: 0; 時点 2014: 0
固定負債
|  | 長期借入金 |  |  |  | FNC(翌期の期首） |  | 313003082.5907 | 300055599.5661 | 286771481.9828 | 273141977.3424 | 259158105.5813 | 244810653.1544 | 230090166.9645 | 214986948.1336 | 199491045.6131 | 183592249.627 | 167280084.9454 | 150543803.982 | 133372379.7135 | 115754498.4141 | 97678552.2009 | 79132631.3861 | 60104516.6302 | 40581670.8906 | 20551231.1618 | 7.4506e-09
| 資本 | [6 empty] | 4735785.5652 | 9581366.5831 | 15090109.9632 | 21154128.5583 | 27467011.9706 | 34388848.7455 | 41814856.767 | 49737972.9374 | 58066706.3952 | 66856544.4253 | 75653555.4859 | 85040491.3547 | 94679262.0608 | 104646204.1004 | 114874060.2665 | 125349963.046 | 136187418.9681 | 147374295.1451 | 159959461.7802 | 172906822.5071
|  | 資本金 | [5 empty] | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
|  | 特別修繕積立金 | [5 empty] | 3256224.6176 | 3256224.6176 | 3256224.6176 | 3256224.6176 | 3256224.6176 | 3256224.6176 | 3256224.6176 | 3256224.6176 | 3256224.6176 | 3256224.6176 | 3256224.6176 | 3256224.6176 | 3256224.6176 | 3256224.6176 | 3256224.6176 | 3256224.6176 | 3256224.6176 | 3256224.6176 | 3256224.6176 | 3256224.6176
|  | 利益剰余金 |  |  |  | 当期利益 |  | 479560.9476 | 5325141.9656 | 10833885.3456 | 16897903.9408 | 23210787.3531 | 30132624.1279 | 37558632.1494 | 45481748.3198 | 53810481.7776 | 62600319.8077 | 71397330.8684 | 80784266.7372 | 90423037.4432 | 100389979.4828 | 110617835.6489 | 121093738.4284 | 131931194.3506 | 143118070.5275 | 155703237.1626 | 168650597.8895
[キャッシュフロー]
営業活動
|  | 当期利益(税所得割引前) |  |  |  | PL |  | 3735785.5652 | 4845581.018 | 5508743.38 | 6064018.5952 | 6312883.4123 | 6921836.7749 | 7426008.0215 | 7923116.1704 | 8328733.4577 | 8789838.0301 | 8797011.0606 | 9386935.8688 | 9638770.706 | 9966942.0396 | 10227856.166 | 10475902.7796 | 10837455.9221 | 11186876.1769 | 12585166.6351 | 12947360.7269
|  | 減価償却費 |  |  |  | PL |  | 8847145 | 5272613 | 4682896 | 4159658 | 3695367 | 3283352 | 2917695 | 2593153 | 2305075 | 2049342 | 1985779 | 1977329 | 1969437 | 1962066 | 1955182 | 1948752 | 1942746 | 1937136.5974 | 74142 | 69249
|  | 補助金圧縮記帳 |  |  |  | PL |  | 2012-03-28 2013: 22615096.9703; 時点 2014: 0
|  | 運転資金の減少 |  |  |  | BS仕入債務増分ー売上債権増分 |  | -46177703.331 | 28863308.0536 | 1937016.4797 | 1835049.1311 | 1516687.2034 | 1658045.6323 | 1487937.3773 | 1484541.9436 | 1417548.0358 | 1460539.5592 | 1129418.5313 | 1568919.7164 | 1315026.4024 | 1371917.4 | 1321079.2619 | 1311000.92 | 1395671.9393 | 1386083.3475 | 2079330.1498 | 1394599.2388
|  |  | 営業活動からのキャッシュフロー |  |  |  |  | -10979675.7956 | 38981502.0716 | 12128655.8597 | 12058725.7263 | 11524937.6157 | 11863234.4072 | 11831640.3988 | 12000811.114 | 12051356.4936 | 12299719.5893 | 11912208.5919 | 12933184.5852 | 12923234.1084 | 13300925.4397 | 13504117.4279 | 13735655.6995 | 14175873.8615 | 14510096.1218 | 14738638.7849 | 14411208.9656
投資活動
|  | 設備投資による支出 |  |  |  | AS |  | 2012-03-28 2013: 79223197.3604; 時点 2014: 0
|  |  | 投資活動からのキャッシュフロー |  |  |  |  | -79223197.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
財務活動
|  | 短期借入 |  |  |  | FNC |  | 2012-03-28 2013: 0; 時点 2014: 0
|  | 長期借入 |  |  |  | FNC |  | 2012-03-28 2013: 325622461.757
|  | 短期借入元本返済 |  |  |  | FNC |  | 時点 2014: 0
|  | 長期借入元本返済 |  |  |  | FNC |  | 12619379.1663 | 12947483.0246 | 13284117.5833 | 13629504.6404 | 13983871.7611 | 14347452.4269 | 14720486.19 | 15103218.8309 | 15495902.5205 | 15898795.986 | 16312164.6817 | 16736280.9634 | 17171424.2684 | 17617881.2994 | 18075946.2132 | 18545920.8148 | 19028114.7559 | 19522845.7396 | 20030439.7288 | 20551231.1618
|  |  | 財務活動からのキャッシュフロー |  |  |  |  | 313003082.5907 | -12947483.0246 | -13284117.5833 | -13629504.6404 | -13983871.7611 | -14347452.4269 | -14720486.19 | -15103218.8309 | -15495902.5205 | -15898795.986 | -16312164.6817 | -16736280.9634 | -17171424.2684 | -17617881.2994 | -18075946.2132 | -18545920.8148 | -19028114.7559 | -19522845.7396 | -20030439.7288 | -20551231.1618
| キャッシュフロー計: 現預金増減 | [6 empty] | 222800209.4347 | 26034019.047 | -1155461.7235 | -1570778.9141 | -2458934.1454 | -2484218.0196 | -2888845.7912 | -3102407.7169 | -3444546.0269 | -3599076.3967 | -4399956.0897 | -3803096.3782 | -4248190.16 | -4316955.8597 | -4571828.7853 | -4810265.1152 | -4852240.8945 | -5012749.6178 | -5291800.9439 | -6140022.1961
|  | 期初現預金残高 | [5 empty] | 1000000 | 223800209.4347 | 249834228.4817 | 248678766.7582 | 247107987.844 | 244649053.6986 | 242164835.679 | 239275989.8878 | 236173582.1709 | 232729036.144 | 229129959.7473 | 224730003.6575 | 220926907.2793 | 216678717.1193 | 212361761.2596 | 207789932.4743 | 202979667.3591 | 198127426.4646 | 193114676.8467 | 187822875.9028
|  | 期末現預金残高 | [5 empty] | 223800209.4347 | 249834228.4817 | 248678766.7582 | 247107987.844 | 244649053.6986 | 242164835.679 | 239275989.8878 | 236173582.1709 | 232729036.144 | 229129959.7473 | 224730003.6575 | 220926907.2793 | 216678717.1193 | 212361761.2596 | 207789932.4743 | 202979667.3591 | 198127426.4646 | 193114676.8467 | 187822875.9028 | 181682853.7067
|  | 消費税仮受 | [5 empty] | 1303050 | 1303050 | 1303050 | 1303050 | 1303050 | 1303050 | 1303050 | 1303050 | 1303050 | 1303050 | 1303050 | 1303050 | 1303050 | 1303050 | 1303050 | 1303050 | 1303050 | 1303050 | 1303050 | 1303050
|  | 消費税仮払 |  |  |  | 3月末時点で実際にはらった分だけ（未払金分は除く） |  | 4080463.7196 | 202625.4594 | 195488.5673 | 194283.0046 | 191499.7011 | 183293.5275 | 181606.8255 | 178606.8255 | 181606.8255 | 178606.8255 | 204106.8255 | 178606.8255 | 181606.8255 | 178606.8255 | 181606.8255 | 186106.8255 | 181606.8255 | 178606.8255 | 181606.8255 | 178606.8255

## FNC1
資金返済
年度 |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
事業年度 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
月数 (長期融資) |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
【合算計画】 |  |  | 325622461.757
[短期融資 - 手形貸付] |  | 2.6% | 月数
借入額 | 契約時・発注前金
小水力発電・後金
仮払消費税
| 支払利息 | 借入時前引
| 期末残高 |  |  | 2013 1: 0; 2014 2: 0
[長期融資 - 証書貸付] |  | 2.6%
| 借入 |  | (自治体の場合、事業費×充当率) | 2013 1: 325622461.757
| 元本返済 | 月数 | 240 | 12619379.1663 | 12947483.0246 | 13284117.5833 | 13629504.6404 | 13983871.7611 | 14347452.4269 | 14720486.19 | 15103218.8309 | 15495902.5205 | 15898795.986 | 16312164.6817 | 16736280.9634 | 17171424.2684 | 17617881.2994 | 18075946.2132 | 18545920.8148 | 19028114.7559 | 19522845.7396 | 20030439.7288 | 20551231.1618 | 利息合計
| 支払利息 |  |  | 8466184.0057 | 8138080.1474 | 7801445.5887 | 7456058.5316 | 7101691.4109 | 6738110.7451 | 6365076.982 | 5982344.3411 | 5589660.6515 | 5186767.1859 | 4773398.4903 | 4349282.2086 | 3914138.9035 | 3467681.8726 | 3009616.9588 | 2539642.3572 | 2057448.416 | 1562717.4324 | 1055123.4432 | 534332.0102 | 87622617.6769
| 期末残高 |  |  | 313003082.5907 | 300055599.5661 | 286771481.9828 | 273141977.3424 | 259158105.5813 | 244810653.1544 | 230090166.9645 | 214986948.1336 | 199491045.6131 | 183592249.627 | 167280084.9454 | 150543803.982 | 133372379.7135 | 115754498.4141 | 97678552.2009 | 79132631.3861 | 60104516.6302 | 40581670.8906 | 20551231.1618 | 7.4506e-09
[交付税措置]
入 | 交付税合計 |  | (借入×措置率) | 2013 1: 0
| 交付税措置 | 月数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 期末残高 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[一般財源]
| 一般財源 |  | 初年度一般財源(事業費×(1-充当率)) | 2013 1: 0
【地域NPO】
[長期融資 - 金銭消費貸借契約] |  | 0.026
借入
| 元本一時返済 | 補助金、初年度減価償却分
| 元本返済 | 月数 | [21 empty] | 利息合計
| 支払利息 | 初年度の分は次年度とする(収入不足) | [21 empty] | 0
期末残高

## AS1
資産償却関係
年度 |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
年次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
月数 | 小水力発電 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| 太陽熱温水、廃熱回収 |  |  | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3
【合算計画】
[固定資産－会計上]
機械装置 | 耐用年数 | 22 | 取得価格 | 2013 1: 75383656.5677
| 償却率 | 0.114 | 償却保証額 | 2013 1: 1730808
| 改定償却額 | 0.125 | 保証率 | 2013 1: 0.02296
|  |  | 期初 | 75383656.5677 | 44174823.5974 | 39138894.5974 | 34677061.5974 | 30723876.5974 | 27221355.5974 | 24118121.5974 | 21368656.5974 | 18932630.5974 | 16774311.5974 | 14862040.5974 | 13004285.5974 | 11146530.5974 | 9288775.5974 | 7431020.5974 | 5573265.5974 | 3715510.5974 | 1857755.5974 | 1 | 1
| 定率法、残存価値 | 0 | 補助金圧縮 | 2013 1: 22615096.9703
|  |  | 調整前償却額 | 8593736 | 5035929 | 4461833 | 3953185 | 3502521 | 3103234 | 2749465 | 2436026 | 2158319 | 1912271 | 1694272 | 1482488 | 1270704 | 1058920 | 847136 | 635352 | 423568 | 211784 | 0 | 0
|  |  | 判定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 調整後償却額 | 8593736 | 5035929 | 4461833 | 3953185 | 3502521 | 3103234 | 2749465 | 2436026 | 2158319 | 1912271 | 1857755 | 1857755 | 1857755 | 1857755 | 1857755 | 1857755 | 1857755 | 1857754.5974 | 0 | 0
|  |  | 期末 | 44174823.5974 | 39138894.5974 | 34677061.5974 | 30723876.5974 | 27221355.5974 | 24118121.5974 | 21368656.5974 | 18932630.5974 | 16774311.5974 | 14862040.5974 | 13004285.5974 | 11146530.5974 | 9288775.5974 | 7431020.5974 | 5573265.5974 | 3715510.5974 | 1857755.5974 | 1 | 1 | 1
建家 | 耐用年数 | 38 | 取得価格 | 2013 1: 3839540.7928
| 償却率 | 0.066 | 償却保証額 | 2013 1: 53484
| 改定償却額 | 0.067 | 保証率 | 2013 1: 0.01393
|  |  | 期初 | 3839540.7928 | 3586131.7928 | 3349447.7928 | 3128384.7928 | 2921911.7928 | 2729065.7928 | 2548947.7928 | 2380717.7928 | 2223590.7928 | 2076834.7928 | 1939763.7928 | 1811739.7928 | 1692165.7928 | 1580483.7928 | 1476172.7928 | 1378745.7928 | 1287748.7928 | 1202757.7928 | 1123375.7928 | 1049233.7928
| 定率法、残存価値 | 0 | 補助金圧縮
|  |  | 調整前償却額 | 253409 | 236684 | 221063 | 206473 | 192846 | 180118 | 168230 | 157127 | 146756 | 137071 | 128024 | 119574 | 111682 | 104311 | 97427 | 90997 | 84991 | 79382 | 74142 | 69249
|  |  | 判定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 調整後償却額 | 253409 | 236684 | 221063 | 206473 | 192846 | 180118 | 168230 | 157127 | 146756 | 137071 | 128024 | 119574 | 111682 | 104311 | 97427 | 90997 | 84991 | 79382 | 74142 | 69249
|  |  | 期末 | 3586131.7928 | 3349447.7928 | 3128384.7928 | 2921911.7928 | 2729065.7928 | 2548947.7928 | 2380717.7928 | 2223590.7928 | 2076834.7928 | 1939763.7928 | 1811739.7928 | 1692165.7928 | 1580483.7928 | 1476172.7928 | 1378745.7928 | 1287748.7928 | 1202757.7928 | 1123375.7928 | 1049233.7928 | 979984.7928
資産期末残高（B/S) |  |  |  | 47760955.3901 | 42488342.3901 | 37805446.3901 | 33645788.3901 | 29950421.3901 | 26667069.3901 | 23749374.3901 | 21156221.3901 | 18851146.3901 | 16801804.3901 | 14816025.3901 | 12838696.3901 | 10869259.3901 | 8907193.3901 | 6952011.3901 | 5003259.3901 | 3060513.3901 | 1123376.7928 | 1049234.7928 | 979985.7928
減価償却費計（PL計上） |  |  |  | 8847145 | 5272613 | 4682896 | 4159658 | 3695367 | 3283352 | 2917695 | 2593153 | 2305075 | 2049342 | 1985779 | 1977329 | 1969437 | 1962066 | 1955182 | 1948752 | 1942746 | 1937136.5974 | 74142 | 69249
設備投資合計（設備取得） |  |  |  | 79223197.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[固定資産税] | (1/1現在、評価額ベース) |  | 1.4%
機械装置 | 取得価額(税抜) |  |  | 2013 1: 75383656.5677
2013/1/1取得 | 評価額 |  |  | 71652165.5676 | 64558601.1764 | 58167299.6599 | 52408736.9936 | 47220272.0312 | 42545465.1001 | 38333464.0552 | 34538451.1138 | 31119144.4535 | 28038349.1526 | 25262552.5865 | 22761559.8804 | 20508165.4523 | 18477857.0725 | 16648549.2223 | 15000342.8493 | 13515308.9072 | 12177293.3254 | 10971741.2862 | 9885538.8989
| 当初３年特例評価額 |  |  | 2013 1: 23884055.1892; 2014 2: 21519533.7255; 2015 3: 19389099.8866
| 固定資産税(課税額） | 22 | 0.099 | 334376.7726 | 301273.4722 | 271447.3984 | 733722.3179 | 661083.8084 | 595636.5114 | 536668.4968 | 483538.3156 | 435668.0223 | 392536.8881 | 353675.7362 | 318661.8383 | 287114.3163 | 258689.999 | 233079.6891 | 210004.7999 | 189214.3247 | 170482.1066 | 153604.378 | 138397.5446
建家 | 取得価額(税抜) |  |  | 2013 1: 3839540.7928
2013/1/1取得 | 評価額 |  |  | 3726274.3394 | 3506424.1534 | 3299545.1283 | 3104871.9657 | 2921684.5198 | 2749305.1331 | 2587096.1302 | 2434457.4586 | 2290824.4685 | 2155665.8249 | 2028481.5412 | 1908801.1303 | 1796181.8636 | 1690207.1336 | 1590484.9127 | 1496646.3029 | 1408344.171 | 1325251.8649 | 1247062.0049 | 1173485.3466
| 当初３年特例評価額 |  |  | 2013 1: 0; 2014 2: 0; 2015 3: 0
| 固定資産税(課税額） | 38 | 0.059 | 52167.8408 | 49089.9381 | 46193.6318 | 43468.2075 | 40903.5833 | 38490.2719 | 36219.3458 | 34082.4044 | 32071.5426 | 30179.3215 | 28398.7416 | 26723.2158 | 25146.5461 | 23662.8999 | 22266.7888 | 20953.0482 | 19716.8184 | 18553.5261 | 17458.8681 | 16428.7949
| 固定資産税（PL計上） |  |  | 0 | 386544.6134 | 350363.4103 | 317641.0302 | 777190.5254 | 701987.3917 | 634126.7833 | 572887.8426 | 517620.72 | 467739.5649 | 422716.2097 | 382074.4778 | 345385.0541 | 312260.8624 | 282352.8989 | 255346.4779 | 230957.8481 | 208931.1431 | 189035.6327 | 171063.2461
|  |  | 期末 | 3674106.4986 | 3070789.6018 | 2902988.0862 | 2743762.728 | 2103590.4111 | 2008827.4695 | 1916750.0012 | 1827487.2115 | 1741132.2059 | 1657746.9384 | 1577366.5899 | 1500003.4367 | 1425650.2633 | 1354283.3713 | 1285865.2251 | 1220346.7768 | 1157669.5045 | 1097767.1957 | 1040567.5042 | 985993.3057
[5 empty] | 耐用年数 | 22
[5 empty] | 償却率 | 0.114
[5 empty] | 改訂償却率 | 0.125
[5 empty] | 保証率 | 0.02296
[5 empty] | 償却保証額 | 1730808
[5 empty] | 事業年度 | 償却対象額 | 調整前償却額 | 0 | 調整後償却額 | 累計償却額
[5 empty] | 1 | 75383656.5677 | 8593736 | 0 | 8593736 | 8593736
[5 empty] | 2 | 66789920.5677 | 7614050 | 0 | 7614050 | 16207786
[5 empty] | 3 | 59175870.5677 | 6746049 | 0 | 6746049 | 22953835
[5 empty] | 4 | 52429821.5677 | 5976999 | 0 | 5976999 | 28930834
[5 empty] | 5 | 46452822.5677 | 5295621 | 0 | 5295621 | 34226455
[5 empty] | 6 | 41157201.5677 | 4691920 | 0 | 4691920 | 38918375
[5 empty] | 7 | 36465281.5677 | 4157042 | 0 | 4157042 | 43075417
[5 empty] | 8 | 32308239.5677 | 3683139 | 0 | 3683139 | 46758556
[5 empty] | 9 | 28625100.5677 | 3263261 | 0 | 3263261 | 50021817
[5 empty] | 10 | 25361839.5677 | 2891249 | 0 | 2891249 | 52913066
[5 empty] | 11 | 22470590.5677 | 2561647 | 0 | 2561647 | 55474713
[5 empty] | 12 | 19908943.5677 | 2269619 | 0 | 2269619 | 57744332
[5 empty] | 13 | 17639324.5677 | 2010883 | 0 | 2010883 | 59755215
[5 empty] | 14 | 15628441.5677 | 1781642 | 0 | 1781642 | 61536857
[5 empty] | 15 | 13846799.5677 | 1578535 | 1 | 1730849.946 | 63267706.946
[5 empty] | 16 | 12115949.6217 | 1381218 | 2 | 1730849.946 | 64998556.8919
[5 empty] | 17 | 10385099.6758 | 1183901 | 2 | 1730849.946 | 66729406.8379
[5 empty] | 18 | 8654249.7298 | 986584 | 2 | 1730849.946 | 68460256.7838
[5 empty] | 19 | 6923399.7838 | 789267 | 2 | 1730849.946 | 70191106.7298
[5 empty] | 20 | 5192549.8379 | 591950 | 2 | 1730849.946 | 71921956.6758
[5 empty] | 21 | 3461699.8919 | 394633 | 2 | 1730849.946 | 73652806.6217
[5 empty] | 22 | 1730849.946 | 197316 | 2 | 1730849.946 | 75383656.5677
[5 empty] | 耐用年数 | 38
[5 empty] | 償却率 | 0.066
[5 empty] | 改訂償却率 | 0.067
[5 empty] | 保証率 | 1.393%
[5 empty] | 償却保証額 | 53484
[5 empty] | 事業年度 | 償却対象額 | 調整前償却額 | 0 | 調整後償却額 | 累計償却額
[5 empty] | 1 | 3839540.7928 | 253409 | 0 | 253409 | 253409
[5 empty] | 2 | 3586131.7928 | 236684 | 0 | 236684 | 490093
[5 empty] | 3 | 3349447.7928 | 221063 | 0 | 221063 | 711156
[5 empty] | 4 | 3128384.7928 | 206473 | 0 | 206473 | 917629
[5 empty] | 5 | 2921911.7928 | 192846 | 0 | 192846 | 1110475
[5 empty] | 6 | 2729065.7928 | 180118 | 0 | 180118 | 1290593
[5 empty] | 7 | 2548947.7928 | 168230 | 0 | 168230 | 1458823
[5 empty] | 8 | 2380717.7928 | 157127 | 0 | 157127 | 1615950
[5 empty] | 9 | 2223590.7928 | 146756 | 0 | 146756 | 1762706
[5 empty] | 10 | 2076834.7928 | 137071 | 0 | 137071 | 1899777
[5 empty] | 11 | 1939763.7928 | 128024 | 0 | 128024 | 2027801
[5 empty] | 12 | 1811739.7928 | 119574 | 0 | 119574 | 2147375
[5 empty] | 13 | 1692165.7928 | 111682 | 0 | 111682 | 2259057
[5 empty] | 14 | 1580483.7928 | 104311 | 0 | 104311 | 2363368
[5 empty] | 15 | 1476172.7928 | 97427 | 0 | 97427 | 2460795
[5 empty] | 16 | 1378745.7928 | 90997 | 0 | 90997 | 2551792
[5 empty] | 17 | 1287748.7928 | 84991 | 0 | 84991 | 2636783
[5 empty] | 18 | 1202757.7928 | 79382 | 0 | 79382 | 2716165
[5 empty] | 19 | 1123375.7928 | 74142 | 0 | 74142 | 2790307
[5 empty] | 20 | 1049233.7928 | 69249 | 0 | 69249 | 2859556
[5 empty] | 21 | 979984.7928 | 64678 | 0 | 64678 | 2924234
[5 empty] | 22 | 915306.7928 | 60410 | 0 | 60410 | 2984644
[5 empty] | 23 | 854896.7928 | 56423 | 0 | 56423 | 3041067
[5 empty] | 24 | 798473.7928 | 52699 | 1 | 53497.7441 | 3094564.7441
[5 empty] | 25 | 744976.0486 | 49168 | 2 | 53497.7441 | 3148062.4882
[5 empty] | 26 | 691478.3045 | 45637 | 2 | 53497.7441 | 3201560.2323
[5 empty] | 27 | 637980.5604 | 42106 | 2 | 53497.7441 | 3255057.9765
[5 empty] | 28 | 584482.8163 | 38575 | 2 | 53497.7441 | 3308555.7206
[5 empty] | 29 | 530985.0722 | 35045 | 2 | 53497.7441 | 3362053.4647
[5 empty] | 30 | 477487.3281 | 31514 | 2 | 53497.7441 | 3415551.2088
[5 empty] | 31 | 423989.584 | 27983 | 2 | 53497.7441 | 3469048.9529
[5 empty] | 32 | 370491.8398 | 24452 | 2 | 53497.7441 | 3522546.697
[5 empty] | 33 | 316994.0957 | 20921 | 2 | 53497.7441 | 3576044.4412
[5 empty] | 34 | 263496.3516 | 17390 | 2 | 53497.7441 | 3629542.1853
[5 empty] | 35 | 209998.6075 | 13859 | 2 | 53497.7441 | 3683039.9294
[5 empty] | 36 | 156500.8634 | 10329 | 2 | 53497.7441 | 3736537.6735
[5 empty] | 37 | 103003.1193 | 6798 | 2 | 53497.7441 | 3790035.4176
[5 empty] | 38 | 49505.3752 | 3267 | 2 | 53497.7441 | 3843533.1617

## 小水力運用
小水力 | 年２回メンテ | 沈砂池の砂を流す
前提条件
人件費 | 点検人件費 |  | 3000 | /日
外注費 | 水車部品交換工事外注費 |  | 200000 | /日
| 電気工事外注費 |  | 300000 | /日
大規模修繕
交通費 | 交通費 |  | 2000 | /回
点検診断機材 | 点検診断機材 |  | 10000 | /回
交換機器費 | 交換機器費
| メーター検定 |  | 120000 | /回
| 防水補強 |  | 50000 | /回
遠隔監視 |  |  | 2000 | /月
設置サイト数 |  |  | 1 | 箇所
小水力発電 点検保守費 内訳
シミュレーション |  | 100 | kW設置を想定
| 業務発生確率 |  |  |  | 費用
年 | 点検 | 水車部品交換工事外注費 | 電気工事外注費 | 大規模修繕 | 人件費 | 外注費 | 交通費 | 合計
1 | 100% |  |  |  | 1095000 |  | 730000 | 1825000
2 | 100% |  |  |  | 1095000 |  | 730000 | 1825000
3 | 100% |  |  |  | 1095000 |  | 730000 | 1825000
4 | 100% |  | 30% |  | 1095000 | 60000 | 730000 | 1885000
5 | 100% | 50% |  |  | 1095000 |  | 730000 | 1825000
6 | 100% |  | 30% |  | 1095000 | 60000 | 730000 | 1885000
7 | 100% |  |  |  | 1095000 |  | 730000 | 1825000
8 | 100% |  | 30% |  | 1095000 | 60000 | 730000 | 1885000
9 | 100% |  |  |  | 1095000 |  | 730000 | 1825000
10 | 100% | 50% | 30% | 100% | 1095000 | 510000 | 730000 | 2335000
11 | 100% |  |  |  | 1095000 |  | 730000 | 1825000
12 | 100% |  | 30% |  | 1095000 | 60000 | 730000 | 1885000
13 | 100% |  |  |  | 1095000 |  | 730000 | 1825000
14 | 100% |  | 30% |  | 1095000 | 60000 | 730000 | 1885000
15 | 100% | 50% |  |  | 1095000 | 150000 | 730000 | 1975000
16 | 100% |  | 30% |  | 1095000 | 60000 | 730000 | 1885000
17 | 100% |  |  |  | 1095000 |  | 730000 | 1825000
18 | 100% |  | 30% |  | 1095000 | 60000 | 730000 | 1885000
19 | 100% |  |  |  | 1095000 |  | 730000 | 1825000
20 | 100% | 50% |  | 100% | 1095000 | 450000 | 730000 | 2275000
合計 |  |  |  |  | 20805000 | 1080000 | 13870000 | 35755000
#REF!

## 保険料
入力可
資産評価額
機器種別 | 内容 | 価格 | 減価率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
水力発電 | 水力発電設備 | 75383656.5677 | 0.099 | 75383656.5677 | 67920674.5675 | 61196527.7853 | 55138071.5346 | 49679402.4526 | 44761141.6098 | 40329788.5905 | 40329788.5905 | 40329788.5905 | 40329788.5905 | 40329788.5905 | 40329788.5905 | 40329788.5905 | 40329788.5905 | 40329788.5905 | 40329788.5905 | 40329788.5905 | 40329788.5905 | 40329788.5905 | 40329788.5905
| 建屋 | 3839540.7928 | 0.114 | 3839540.7928 | 3401833.1424 | 3014024.1642 | 2670425.4094 | 2365996.9128 | 2096273.2647 | 1857298.1125 | 1857298.1125 | 1857298.1125 | 1857298.1125 | 1857298.1125 | 1857298.1125 | 1857298.1125 | 1857298.1125 | 1857298.1125 | 1857298.1125 | 1857298.1125 | 1857298.1125 | 1857298.1125 | 1857298.1125
民間保険
機器種別 | 内容 | 機械保険料率 | 火災保険料率 | 地震保険料率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
水力発電 | 水力発電設備 | 0.3713% | 0.107% | 1.9% | 1694888.0806 | 1545105.9055 | 1410152.1656 | 1386524.8241 | 1276969.2432 | 1178259.6647 | 1089322.3346 | 1089322.3346 | 1089322.3346 | 1089322.3346 | 1089322.3346 | 1089322.3346 | 1089322.3346 | 1089322.3346 | 1089322.3346 | 1089322.3346 | 1089322.3346 | 1089322.3346 | 1089322.3346 | 1089322.3346
| 建屋 | 0.4772% | 0.1072% | 1.9% | 88976.7504 | 80191.0825 | 72406.9807 | 71923.0675 | 65812.5787 | 60398.6856 | 55601.9764 | 55601.9764 | 55601.9764 | 55601.9764 | 55601.9764 | 55601.9764 | 55601.9764 | 55601.9764 | 55601.9764 | 55601.9764 | 55601.9764 | 55601.9764 | 55601.9764 | 55601.9764
| 利益保険 | 0.02% |  |  | 5212.2 | 5212.2 | 5212.2 | 5212.2 | 5212.2 | 5212.2 | 5212.2 | 5212.2 | 5212.2 | 5212.2 | 5212.2 | 5212.2 | 5212.2 | 5212.2 | 5212.2 | 5212.2 | 5212.2 | 5212.2 | 5212.2 | 5212.2
|  |  |  | 年合計 | 1789077.0311 | 1630509.1879 | 1487771.3463 | 1463660.0916 | 1347994.0219 | 1243870.5504 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109 | 1150136.5109
|  |  |  | 累積 | 1789077.0311 | 3419586.219 | 4907357.5653 | 6371017.6569 | 7719011.6787 | 8962882.2291 | 10113018.74 | 11263155.251 | 12413291.7619 | 13563428.2729 | 14713564.7838 | 15863701.2948 | 17013837.8057 | 18163974.3166 | 19314110.8276 | 20464247.3385 | 21614383.8495 | 22764520.3604 | 23914656.8714 | 25064793.3823
|  |  |  | 合計 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 生産物賠償責任保険 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000
|  |  |  | 保険合計 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 累積 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
地震保険料率
保険金は時価の60% | 2.3%
保険金は時価の30% | 1.9%
保険金は無し | 0%
共済保険 |  |  |  | ※機械保険の新調達価額算定係数は２７年間は1.00
内容 | 価格 | 機械保険料率 | 共済責任額 | 再調達価額 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
新調達価額算定係数 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
水力発電設備 | 75383656.5677 | 0.65% | 75383656.5677 | 75383656.5677 | 489993.7677 | 489993.7677 | 489993.7677 | 489993.7677 | 489993.7677 | 489993.7677 | 489993.7677 | 489993.7677 | 489993.7677 | 489993.7677 | 489993.7677 | 489993.7677 | 489993.7677 | 489993.7677 | 489993.7677 | 489993.7677 | 489993.7677 | 489993.7677 | 489993.7677 | 489993.7677
新調達価額算定係数 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
建屋 | 3839540.7928 | 0.1072% |  | 3839540.7928 | 4115.9877 | 4115.9877 | 4115.9877 | 4115.9877 | 4115.9877 | 4115.9877 | 4115.9877 | 4115.9877 | 4115.9877 | 4115.9877 | 4115.9877 | 4115.9877 | 4115.9877 | 4115.9877 | 4115.9877 | 4115.9877 | 4115.9877 | 4115.9877 | 4115.9877 | 4115.9877
|  |  |  | 合計 | 494110.7554 | 494110.7554 | 494110.7554 | 494110.7554 | 494110.7554 | 494110.7554 | 494110.7554 | 494110.7554 | 494110.7554 | 494110.7554 | 494110.7554 | 494110.7554 | 494110.7554 | 494110.7554 | 494110.7554 | 494110.7554 | 494110.7554 | 494110.7554 | 494110.7554 | 494110.7554
|  |  |  | 累積 | 494110.7554 | 988221.5108 | 1482332.2663 | 1976443.0217 | 2470553.7771 | 2964664.5325 | 3458775.2879 | 3952886.0434 | 4446996.7988 | 4941107.5542 | 5435218.3096 | 5929329.065 | 6423439.8205 | 6917550.5759 | 7411661.3313 | 7905772.0867 | 8399882.8421 | 8893993.5976 | 9388104.353 | 9882215.1084

## 共済
入力可
自動計算 |  |  |  | 分担金割引率（％） |  |  | 分担金割引後の 基率
| 機械種別 | 共済の目的物の範囲(例) | 分担金基率 | 自己負担額 増額割引 | 縮小補填 割引 | 保障割引
| 水車 | 水車本体 | 2.6 | 50 | 50 |  | 0.0065
|  | 水車ランナー | 2.6 | 50 | 50 |  | 0.0065
|  | 吸出管 | 2.6 | 50 | 50 |  | 0.0065
|  | 入口弁 | 2.6 | 50 | 50 |  | 0.0065
|  | 制圧機 | 2.6 | 50 | 50 |  | 0.0065
|  | 調速機(ガバナー) | 2.6 | 50 | 50 |  | 0.0065
|  | 運転制御装置 | 2.6 | 50 | 50 |  | 0.0065
|  | 水位調整機 | 2.6 | 50 | 50 |  | 0.0065
|  | 油圧および潤滑油装置 | 2.6 | 50 | 50 |  | 0.0065
|  | 油圧および潤滑油槽 | 2.6 | 50 | 50 |  | 0.0065
|  | 油圧および潤滑油ポンプ | 2.6 | 50 | 50 |  | 0.0065
|  | 所内用水者 | 2.6 | 50 | 50 |  | 0.0065
| 発電機 | 主要発電機 | 3.9 | 50 | 50 |  | 0.00975
|  | 界磁抵抗器 | 3.9 | 50 | 50 |  | 0.00975
|  | 潤滑油装置 | 3.9 | 50 | 50 |  | 0.00975
|  | 潤滑油ポンプ | 3.9 | 50 | 50 |  | 0.00975
|  | 空気冷却装置 | 3.9 | 50 | 50 |  | 0.00975
|  | 冷却器 | 3.9 | 50 | 50 |  | 0.00975
|  | 送風器 | 3.9 | 50 | 50 |  | 0.00975
|  | 空気清浄器 | 3.9 | 50 | 50 |  | 0.00975
|  | 励磁機 | 3.9 | 50 | 50 |  | 0.00975
|  | 励磁機用界磁抵抗器 | 3.9 | 50 | 50 |  | 0.00975
|  | 予備励磁機 | 3.9 | 50 | 50 |  | 0.00975
|  | 所内用水車発電機 | 3.9 | 50 | 50 |  | 0.00975
| 主要変圧器 | 単相変圧器 | 4.8 | 50 | 50 |  | 0.012
|  | 単相窒素封入装置 | 4.8 | 50 | 50 |  | 0.012
|  | 単相冷却装置 | 4.8 | 50 | 50 |  | 0.012
|  | 単相絶縁油 | 4.8 | 50 | 50 |  | 0.012
|  | 三相変圧器 | 6.6 | 50 | 50 |  | 0.0165
|  | 三相窒素封入装置 | 6.6 | 50 | 50 |  | 0.0165
|  | 冷却装置 | 6.6 | 50 | 50 |  | 0.0165
|  | 絶縁油 | 6.6 | 50 | 50 |  | 0.0165
| 配電盤開閉装置 | 遮断機 | 1.6 | 50 | 50 |  | 0.004
|  | 油入開閉器 | 1.6 | 50 | 50 |  | 0.004
|  | 装甲開閉器 | 1.6 | 50 | 50 |  | 0.004
|  | 断路器 | 1.6 | 50 | 50 |  | 0.004
|  | 配電盤 | 1.6 | 50 | 50 |  | 0.004
|  | 計器用変成器 | 1.6 | 50 | 50 |  | 0.004
|  | 変流器 | 1.6 | 50 | 50 |  | 0.004
|  | 遠隔制御装置 | 1.6 | 50 | 50 |  | 0.004
|  | 遠隔測定装置 | 1.6 | 50 | 50 |  | 0.004
|  | 遠隔監視装置 | 1.6 | 50 | 50 |  | 0.004
|  | 所内用配電盤開閉装置 | 1.6 | 50 | 50 |  | 0.004
|  | 電線ケーブル類 | 1.6 | 50 | 50 |  | 0.004
分担金割引後の基率・・・共済金の算出に使用します。分担金基準×自己負担額増額割引×縮小補填割引

## 設備耐用年数
発電に関わる設備の耐用年数一覧
| 構造用途 | 細目 | 法定耐用年数 | 償却率 | 改定償却率 | 保証率 | 減価率
構築物の法定耐用年数表 | 発電用 | 小水力発電用（農山漁村電気導入促進法による） | 30 | 0.083 | 0.084 | 0.01766 | 0.074
|  | その他の水力発電用（貯水池、調整池、水路） | 57 | 0.044 | 0.046 | 0.00952 | 0.04
|  | 汽力発電用（岸壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突､その他 | 41 | 0.061 | 0.063 | 0.01306 | 0.055
| 送電用 | 地中電線路 | 25 | 0.1 | 0.112 | 0.02058 | 0.088
|  | 塔、柱、がい子、送電線、地線、添加電話線 | 36 | 0.069 | 0.072 | 0.01494 | 0.062
| 配電用 | 鉄塔、鉄柱 | 50 | 0.05 | 0.053 | 0.01072 | 0.045
|  | 鉄筋コンクリート柱 | 42 | 0.06 | 0.063 | 0.01261 | 0.053
|  | 木柱 | 15 | 0.167 | 0.2 | 0.03217 | 0.142
|  | 配電線 | 30 | 0.083 | 0.084 | 0.01766 | 0.074
|  | 引込線 | 20 | 0.125 | 0.143 | 0.02517 | 0.074
|  | 添架電話線 | 30 | 0.083 | 0.084 | 0.01766 | 0.074
|  | 地中電線路 | 25 | 0.1 | 0.112 | 0.02058 | 0.088
別表第2 機械及び装置の耐用年数表 | 電気事業用水力発電設備 |  | 22 | 0.114 | 0.125 | 0.02296 | 0.099
| その他の水力発電設備 |  | 20 | 0.125 | 0.143 | 0.02517 | 0.109
| 汽力発電設備 |  | 15 | 0.167 | 0.2 | 0.03217 | 0.142
| 内燃力又はガスタービン発電設備 |  | 15 | 0.167 | 0.2 | 0.03217 | 0.142
| 送電又は電気事業用変電若しくは配電設備 | 需要者用計器 | 15 | 0.167 | 0.2 | 0.03217 | 0.142
|  | 柱上変圧器 | 18 | 0.139 | 0.143 | 0.02757 | 0.12
| その他の設備 |  | 22 | 0.114 | 0.125 | 0.02296 | 0.099
| 蓄電池電源設備 |  | 6 | 0.417 | 0.5 | 0.05776 | 0.319
建物の法定耐用年数表 | 変電所、発電所、送受信所、停車場、車庫、格納庫、荷扱所、映画製作ステージ、屋内スケート場、魚市場、と蓄場用のもの | 鉄骨鉄筋又は鉄筋コンクリート造 | 38 | 0.066 | 0.067 | 0.01393 | 0.059
|  | れんが、石、ブロック | 34 | 0.074 | 0.077 | 0.01532 | 0.066
|  | 金属造（骨格材の肉薄四ミリ超） | 31 | 0.081 | 0.084 | 0.01688 | 0.072
|  | 金属造(骨格材の肉薄三超～四ミリ以下) | 25 | 0.1 | 0.112 | 0.02058 | 0.088
|  | 金属造(骨格材の肉薄三ミリ以下) | 19 | 0.132 | 0.143 | 0.02616 | 0.114
|  | 木造又は合成樹脂 | 17 | 0.147 | 0.167 | 0.02905 | 0.127
|  | 木骨モルタル造 | 15 | 0.167 | 0.2 | 0.03217 | 0.142
建物付属設備の法定耐用年数表 | 電気設備 | 蓄電池電源設備 | 6 | 0.417 | 0.5 | 0.05776 | 0.319
|  | その他のもの | 15 | 0.167 | 0.2 | 0.03217 | 0.142
償却保証額＝取得価額×保証率
調整前償却額＜償却補償額の場合、改定取得価額(調整前償却額が初めて償却保証額に満たないこととなる年の期首未償却残高)×改定償却率
未償却残高×定率法の償却率（以下「調整前償却額」という。）
ただし、上記の金額が償却保証額に満たなくなった年分以後は次の算式による。 改定取得価額×改定償却率
(注)1 資産を年の中途で取得又は取壊しをした場合には、上記の金額を12で除しその年分において事業に使用していた月数を乗じて計算した金額になります。
2 償却保証額とは、資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて計算した金額をいいます。
3 改定取得価額とは、調整前償却額が初めて償却保証額に満たないこととなる年の期首未償却残高をいいます。
4 改定償却率とは、改定取得価額に対しその償却費の額がその後同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率をいいます。
なお、平成19年4月1日以後に取得する償却資産の償却費の計算において適用される償却率、改定償却率及び保証率は、耐用年数省令別表八で定められています。