（様式第２号）（第５条関係）

保守点検器具の整備状況表

氏名又は名称

営業所の名称

| 種類 | № | 器 具 名 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理器具 | 1 | マンホール開閉用具(手かぎ等) |  |
|  | 2 | 汚泥かき落とし用具(クマデ、火ばさみ等) |  |
|  | 3 | スカム破砕用具(スコップ等) |  |
|  | 4 | 浮遊物除去用具(ひしゃく等) |  |
|  | 5 | 工具一式(スパナ・レンチ類、ペンチ、ドライバー、巻尺(5m以上)、延長コード等) |  |
|  | 6 | 補修用具一式(油さし、グリス類、パッキン、シールテープ等) |  |
|  | 7 | テスター |  |
|  | 8 | 絶縁抵抗計(メガチェッカー) |  |
|  | 9 | 水準器(60㎝以上) |  |
|  | 10 | 消毒剤、消泡剤、殺虫剤 |  |
|  | 11 12 | 自吸式ポンプ(可搬式) 水中ポンプ(可搬式) |  |
|  | 12 | 水中ポンプ（可搬式） |  |
|  | 13 | 掃除用具一式(ホース、ブラシ、ゴミ袋、ウエス等) |  |
| 水質・汚泥 試験用器具 | 1 | 温度計(水温・気温用－5℃～50℃) |  |
|  | 2 | 透視度計 |  |
|  | 3 | 水素イオン濃度(ｐＨ)計（ｐＨメーター又はｐＨ指示薬) |  |
|  | 4 | 溶存酸素(ＤＯ)計 |  |
|  | 5 | 硝酸・亜硝酸性窒素測定器(ＧＲ試薬、ﾊﾟｯｸﾃｽﾄ等) |  |
|  | 6 | 残留塩素測定器(ＤＰＤ試薬) |  |
|  | 8 | 汚泥沈降率(ＳＶ)測定用具(１ℓメスシリンダー) |  |
|  | 9 | スカム厚測定用具 |  |
|  | 10 | 汚泥厚測定用具 |  |
|  | 11 | 塩素イオン濃度測定器 |  |
|  | 12 | 活性汚泥浮遊物質(ＭＬＳＳ)計 |  |
|  | 13 | 顕微鏡一式 |  |
| 試料採取・ 運搬器具 | 1 | 採水用具（手つきビーカー等)、採水びん |  |
|  | 2 | クーラーボックス |  |

（注）　数量には、浄化槽管理士以上の数が記載されていること。

※受託している浄化槽基数が管理士数と比較して明らかに少ない場合には、実態に応じて減少させることができる。

※水中ポンプ(可搬式)、塩素イオン濃度測定器、活性汚泥浮遊物質(ＭＬＳＳ)計、顕微鏡一式については、各営業所に１以上とする。